## Arkusz1
LOTUS FL-002 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 7,5 m3 | 152 | 534.8 | 4204 | 25 | 1358
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 47,0 m3 | 15378 | 647.8 | 5092 | 90.2 | 881
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 209,6 m2 | 21059 | 955.5 | 7510 | 50.1 | 371
b) | ściany wewnętrzne murowane | 44,5 m2 | 2874 | 52.8 | 415 | - | -
c) | kominy | 45,3 m | 3585 | 24.4 | 192 | 2.1 | 15
d) | stropy | 84,2 m2 | 10197 | 309.2 | 2431 | 53.8 | 392
e) | schody | 8,05 m2 | 1126 | 112.8 | 886 | 8.6 | 82
f) | więżba dachowa | - | - | - | - | - | -
g) | pokrycie dachu | 98,3 m2 | 12551 | 511.1 | 4017 | 77.1 | 541
h) | rynny | 11,4 m | 617 | 43.4 | 341 | 0.2 | 8
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 51,1 m2 | 23343 | 292.9 | 2302 | 7.7 | 239
b) | drzwi zewnętrzne | 3,9 m2 | 2207 | 22.3 | 176 | 0.6 | 18
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 550,0 m2 | 8646 | 88.5 | 696 | 8.7 | 242
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 34,0 m3 | 3241 | 157.2 | 1236 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 41 szt | 1197 | 7.6 | 59 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 700,0 m | 5184 | 270.4 | 2114 | 26.1 | 450
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 112,0 m | 9385 | 206.5 | 1615 | 12.1 | 522
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 6,4 m | 149 | 8.5 | 66 | 0.1 | 6
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 38,5 m | 2989 | 39.2 | 306 | 1.2 | 50
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 74,0 m | 2662 | 88.5 | 692 | 2.6 | 120
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 589,0 m2 | 7528 | 434.5 | 3415 | 43.4 | 1145
b) | malowanie | 795,3 m2 | 2892 | 139.7 | 1098 | 0.2 | 11
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 305,0 m2 | 1799 | 167 | 1312 | 11.9 | 98
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 167,7 m2 | 8653 | 158.5 | 1246 | 7.4 | 243
e) | drzwi wewnętrzne | 21,9 m2 | 6583 | 39.6 | 312 | 1.6 | 45
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 47,0 m2 | 3395 | 134.8 | 1060 | 3 | 71
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 15,65 m | 4156 | 104.7 | 823 | 3.5 | 91
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 285,0 m2 | 6386 | 273.9 | 2153 | 18.1 | 302
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 136,5 m2 | 8210 | 431.2 | 3389 | 17.6 | 443
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 41,8 m2 | 3003 | 100.4 | 789 | 3.3 | 89
|  | SUMA | 179147 | SUMA | 49947 | SUMA | 7833
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 236927
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin