## Arkusz1
TESS DT-005 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 31,0 m3 | 617 | 807.9 | 6350 | 50 | 2113
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 68,0 m3 | 22445 | 1010 | 7935 | 124.8 | 997
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 99,6 m2 | 10815 | 491.8 | 3866 | 26.8 | 154
b) | ściany wewnętrzne murowane | 56,0 m2 | 3627 | 66.6 | 524 | - | -
c) | kominy | 23,8 m | 3421 | 12.8 | 101 | 1.1 | 8
d) | stropy | 106,8 m2 | 8756 | 552.7 | 4344 | 62.1 | 511
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 14,239 m3 | 13036 | 305.6 | 2402 | 27 | 558
g) | pokrycie dachu | 215,5 m2 | 7933 | 126.8 | 997 | 11.2 | 65
h) | rynny | 76,0 m | 1697 | 33.5 | 263 | 0.3 | 6
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 23,8+14,9 m2 | 17948 | 175.9 | 1383 | 3.9 | 92
b) | drzwi zewnętrzne | 3,8 m2 | 2270 | 17.2 | 135 | 0.4 | 9
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 729,5 m2 | 11853 | 136.5 | 1073 | 9.4 | 196
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 49,0 m3 | 4290 | 227.7 | 1790 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 36 szt | 994 | 6.6 | 52 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 630,0 m | 4665 | 238.9 | 1868 | 22.4 | 437
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 81,0 m | 6788 | 178.6 | 1397 | 10.7 | 455
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 3,9 m | 91 | 8.1 | 63 | 0.1 | 5
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 30,5 m | 2368 | 27.9 | 218 | 0.8 | 33
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 50,0 m | 1798 | 66.3 | 519 | 2 | 93
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 311,4 m2 | 4539 | 286 | 2248 | 22.1 | 472
b) | malowanie | 446,0 m2 | 1441 | 126.4 | 994 | 0.2 | 7
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 234,0 m2 | 1469 | 91 | 715 | 10.9 | 65
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 106,8 m2 | 5394 | 83.9 | 659 | 4.1 | 104
e) | drzwi wewnętrzne | 15,8 m2 | 3601 | 12.9 | 101 | 0.7 | 20
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 131,8 m2 | 5532 | 305.5 | 2433 | 8 | 110
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 3,3 m | 572 | 46 | 362 | 0.2 | 6
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 161,3 m2 | 2628 | 151.9 | 1194 | 10.6 | 110
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 29,2+8,8+29,3 m2 | 2827 | 66.8 | 525 | 0.3 | 8
c) | malowanie elewacji | 161,3 m2 | 677 | 20.3 | 160 | 0.1 | 2
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 49,5 m2 | 2677 | 89.2 | 701 | 3.9 | 80
|  | SUMA | 156769 | SUMA | 45372 | SUMA | 6716
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 208857
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin