## Arkusz1
BALATON |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 59,0 m3 | 1180 | 802.1 | 6305 | 68 | 3685
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 59,9 m3 | 19277 | 955.8 | 7513 | 122.8 | 1292
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 96,2 m2 | 10011 | 435 | 3419 | 21.4 | 154
b) | ściany wewnętrzne murowane | 35,3 m2 | 2284 | 42 | 330 | - | -
c) | kominy | 32,4 m | 3538 | 17.5 | 138 | 1.5 | 11
d) | stropy | 130,7 m2 | 4903 | 336.1 | 2641 | 25 | 323
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 10,906 m3 | 10144 | 230.5 | 1812 | 21.9 | 581
g) | pokrycie dachu | 243,7 m2 | 9103 | 143.3 | 1127 | 12.7 | 94
h) | rynny | 58,5 m | 1415 | 33.2 | 261 | 0.2 | 7
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 22,80 m2 | 10367 | 130.6 | 1027 | 3.4 | 101
b) | drzwi zewnętrzne | 19,96 m2 | 10017 | 114.4 | 899 | 3 | 88
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 727,50 m2 | 10679 | 111 | 872 | 8.4 | 229
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 41,0 m3 | 4037 | 191.4 | 1504 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 33 szt | 965 | 6.1 | 47 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 553,0 m | 4095 | 235 | 1838 | 19.6 | 427
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 93,0 m | 7793 | 185.7 | 1452 | 10.1 | 441
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 11,0 m | 257 | 16.7 | 130 | 0.3 | 15
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 43,0 m | 3339 | 37.3 | 291 | 1 | 41
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 80,0 m | 2877 | 95.2 | 745 | 2.9 | 135
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 210,9 m2 | 3430 | 223.4 | 1756 | 15.8 | 407
b) | malowanie | 395,7 m2 | 1381 | 74.2 | 583 | 0.1 | 6
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 235,7 m2 | 1672 | 137.9 | 1084 | 11.5 | 93
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 143,5 m2 | 8508 | 114.5 | 900 | 4.7 | 154
e) | drzwi wewnętrzne | 16,47 m2 | 5545 | 18.6 | 147 | 0.7 | 21
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 173,5 m2 | 7411 | 394.2 | 3098 | 10.7 | 201
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 1,0 m | 623 | 37.5 | 295 | 0.3 | 11
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 286,1 m2 | 3677 | 173.8 | 1366 | 9.9 | 199
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 60,9 m2 | 2044 | 126.3 | 993 | 4.3 | 106
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 3,5 m2 | 1434 | 88.3 | 694 | 1.6 | 42
|  | SUMA | 152006 | SUMA | 43267 | SUMA | 8864
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 204137
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin