## Arkusz1
RELAX DR-001 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 0,01 m3 | 2 | 439.1 | 3452 | 28.9 | 1640
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 67,65 m3 | 22214 | 959.1 | 7539 | 131.3 | 1301
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 131,28 m2 | 14254 | 597.9 | 4700 | 29.8 | 215
b) | ściany wewnętrzne murowane | 85,46 m2 | 5715 | 143.6 | 1129 | 19.7 | 69
c) | kominy | 69,30 m | 1559 | 54.1 | 426 | 2.1 | 15
d) | stropy | 186,10 m2 | 8114 | 577.2 | 4537 | 53.1 | 600
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 12,054 m3 | 10342 | 227.3 | 1787 | 20.2 | 551
g) | pokrycie dachu | 313,72 m2 | 31443 | 1122.6 | 8824 | 31.3 | 508
h) | rynny | 103,50 m | 3101 | 57.6 | 452 | 0.5 | 16
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 27,46 m2 | 12969 | 62.1 | 488 | 3 | 87
b) | drzwi zewnętrzne | 18,95 m2 | 8944 | 477.7 | 375 | 2.1 | 60
c) | brama garażowa | 9,80 m2 | 3548 | 39.9 | 314 | 4.8 | 47
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 1321,50 m2 | 11823 | 164.6 | 1294 | 12.1 | 297
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 65,0 m3 | 4467 | 298.5 | 2346 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 38 szt | 1113 | 7.3 | 57 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 329,0 m | 2436 | 213.3 | 1668 | 18.5 | 423
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 140,0 m | 11731 | 290.6 | 2272 | 13.1 | 405
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 12,0 m | 280 | 19.6 | 153 | 0.3 | 12
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 74,0 m | 5745 | 64.1 | 502 | 1.9 | 81
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 115,0 m | 4136 | 129.9 | 1016 | 4.9 | 202
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 416,70 m2 | 8897 | 427.2 | 3358 | 26.8 | 749
b) | malowanie | 496,0 m2 | 3697 | 146 | 1147 | 3.1 | 106
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 232,35 m2 | 2179 | 132.7 | 1043 | 18.3 | 134
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 186,10 m2 | 10519 | 293.7 | 2308 | 10.5 | 313
e) | drzwi wewnętrzne | 15,96 m2 | 3374 | 41.5 | 327 | 0.9 | 36
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 362,25 m2 | 10872 | 392.2 | 3083 | 27.1 | 278
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 6,60 m | 379 | 12.7 | 100 | 0.3 | 5
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 210,50 m2 | 20596 | 731.2 | 5747 | 22.8 | 463
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 36,10 m2 | 2677 | 169.3 | 1331 | 5 | 120
c) | malowanie elewacji | 224,0 m2 | 1944 | 46.2 | 363 | 0.1 | 3
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 49,30 m2 | 6218 | 304.2 | 2391 | 17.7 | 639
|  | SUMA | 235288 | SUMA | 64529 | SUMA | 9375
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 309192
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin